Zał. nr 2

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że olej opałowy  spełnia następujące parametry:

a. dostarczony olej opałowy   spełnia wymagania normy PN-C-96024:2011                                  i charakteryzuje się następującymi parametrami:

* gęstość  w temperaturze 15ᵒC max. 860kg/m³

* wartość opałowa min. 42,6MJ/kg

* temperatura zapłonu, nie niższa niż 56ᵒC

* lepkość kinetyczna w temperaturze 20ᵒC nie większa niż 6,00 mm²/s

* zawartość siarki nie więcej niż 0,10% /m/m

* pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej, nie większa niż 0,3% /m/m

* pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01%

* zawartość wody max 200mg/kg

* barwa czerwona

Wraz z dostawą  zobowiązuję się dostarczyć  świadectwo (certyfikat jakości – potwierdzające wyżej wymienione parametry.

Zał. Nr 3

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Zał. nr 4

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zdeklarowana w niniejszym formularzu ofertowym cena netto producenta jednego litra oleju opałowego została podana przez nas z wiarygodnego   i niezależnego źródła i jest obowiązującą ceną na dzień ……………………………….. i została opublikowana na stronie internetowej następującego Producenta (nazwa producenta) …………………………………………,

Zał. nr  5

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zarówno wybrany przez nas Producent oleju opałowego  oraz stały upust będą nie zmienne w trakcie realizacji umowy zawartej w sprawie niniejszego zamówienia.

Zał. nr 6

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że każda dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się                                   z zastosowaniem specjalistycznych autocystern, które będą zaopatrzone w legalizowane urządzenia wydawcze